Załącznik nr 2 do SIWP

………………………………………………….				         …..……………………………………..

Nazwa i adres Oferenta 							Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

- Zamawiający:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

- Oferent:

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Adres |  |
| Adres korespondencyjny |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |

- Wycena zamówienia:

Odpowiadając na postępowanie przetargowe nr GAPR – DIPZN /643/23/W opublikowane na stronie www.gapr.pl w dniu 22 sierpnia 2023 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory polegającą na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021r., oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:

| L.p. | Żorski Park Przemysłowy ul. Boczna 8, 44-240 Żory | PRODUCENT / model urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) | cena NETTO za montaż 1szt. urządzenia | cena NETTO RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNEK 1 |  |  |  |  |
|  | parter |  |  |  |  |
|  | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |
| 1 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 1 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 2 |  |  |  |  |
|  | część socjalno - biurowa, parter |  |  |  |  |
|  | UMYWALNIA [12] |  |  |  |  |
| 2 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | SZATNIA [13] |  |  |  |  |
| 3 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
| 4 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | część warsztatowo - magazynowa |  |  |  |  |
|  | [26] |  |  |  |  |
| 5 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | [27] |  |  |  |  |
| 6 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | [28] |  |  |  |  |
| 7 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [29] |  |  |  |  |
| 8 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 9 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [30] |  |  |  |  |
| 10 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [31] |  |  |  |  |
| 11 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [32] |  |  |  |  |
| 12 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [33] |  |  |  |  |
| 13 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | [39] |  |  |  |  |
| 14 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
| 15 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
| 16 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [40] |  |  |  |  |
| 17 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
| 18 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [41] |  |  |  |  |
| 19 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 20 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [42] |  |  |  |  |
| 21 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 22 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [43; 44; 45] |  |  |  |  |
| 23 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
| 24 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | [46] |  |  |  |  |
| 25 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [47] |  |  |  |  |
| 26 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [48] |  |  |  |  |
| 27 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
| 28 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 2 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 3 |  |  |  |  |
|  | część socjalno - biurowa, parter |  |  |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI [3] |  |  |  |  |
| 29 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | część warsztatowo - magazynowa |  |  |  |  |
|  | HALA 1 [4] |  |  |  |  |
| 30 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 20 |  |  |
| 31 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
| 32 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | HALA 2 [22] |  |  |  |  |
| 33 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 5 |  |  |
| 34 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
| 35 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 3 [1a] |  |  |  |  |
| 36 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 5 |  |  |
| 37 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 38 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 4 [1] |  |  |  |  |
| 39 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 12 |  |  |
| 40 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 8 |  |  |
| 41 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 5 [1b] |  |  |  |  |
| 42 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
| 43 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 44 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN [17] |  |  |  |  |
| 45 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
| 46 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN [16] |  |  |  |  |
| 47 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
| 48 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN [15] |  |  |  |  |
| 49 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
| 50 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN 4 [7] |  |  |  |  |
| 51 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
| 52 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZYK [10] |  |  |  |  |
| 53 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 54 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 3 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 4 |  |  |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSK 1 |  |  |  |  |
| 55 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSK 2 |  |  |  |  |
| 56 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | [21] |  |  |  |  |
| 57 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
| 58 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
| 59 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [20] |  |  |  |  |
| 60 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
| 61 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
| 62 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | [16] |  |  |  |  |
| 63 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
| 64 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [17] |  |  |  |  |
| 65 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 4 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 5 |  |  |  |  |
|  | część niska |  |  |  |  |
|  | [1.1] |  |  |  |  |
| 66 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
| 67 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 7 |  |  |
| 68 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | [1.2] |  |  |  |  |
| 69 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [1.3] |  |  |  |  |
| 70 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 71 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [1.4] |  |  |  |  |
| 72 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
| 73 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 74 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.5] |  |  |  |  |
| 75 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 14 |  |  |
| 76 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
| 77 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | część wysoka, parter |  |  |  |  |
|  | [1.6] |  |  |  |  |
| 78 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.7] |  |  |  |  |
| 79 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.9] |  |  |  |  |
| 80 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
| 81 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
| 82 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.11] |  |  |  |  |
| 83 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
| 84 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
| 85 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.12] |  |  |  |  |
| 86 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [1.13] WC NIEPEŁNOSPRAWNI |  |  |  |  |
| 87 | HYBRYD KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.19] |  |  |  |  |
| 88 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 89 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [1.20] |  |  |  |  |
| 90 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 91 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | część wysoka, 1 piętro |  |  |  |  |
|  | [2.2] |  |  |  |  |
| 92 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.4] |  |  |  |  |
| 93 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.11] |  |  |  |  |
| 94 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
| 95 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 96 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.3] |  |  |  |  |
| 97 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
| 98 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
| 99 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | część wysoka, 2 piętro |  |  |  |  |
|  | [3.2] |  |  |  |  |
| 100 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.14] |  |  |  |  |
| 101 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.11] |  |  |  |  |
| 102 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
| 103 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 104 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.3] |  |  |  |  |
| 105 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
| 106 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
| 107 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 5 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 6 |  |  |  |  |
|  | część socjalno - biurowa, parter |  |  |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI 1 |  |  |  |  |
| 108 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
| 109 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI 2 |  |  |  |  |
| 110 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
| 111 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | część warsztatowo - magazynowa |  |  |  |  |
|  | WARSZTAT 1 |  |  |  |  |
| 112 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 113 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 2 |  |  |  |  |
| 114 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 115 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 3 |  |  |  |  |
| 116 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 117 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 4 |  |  |  |  |
| 118 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 119 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 5 |  |  |  |  |
| 120 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 121 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 6 |  |  |  |  |
| 122 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 123 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 7 |  |  |  |  |
| 124 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 125 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 9 |  |  |  |  |
| 126 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
| 127 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
| 128 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 10 |  |  |  |  |
| 129 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 130 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 11 |  |  |  |  |
| 131 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 132 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | WARSZTAT 12 |  |  |  |  |
| 133 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
| 134 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 6 |  |  |  | 0,00 |
|  | BUDYNEK 8 |  |  |  |  |
|  | wewnętrzne |  |  |  |  |
| 135 | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
| 136 | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | zewnętrzne |  |  |  |  |
| 137 | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 138 | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 8 |  |  |  | 0,00 |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO dla budynków 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 0,00 |
|  | * zestawienie ma charakter szacunkowy i należy zweryfikować je z Projektem Wykonawczym. |

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z ogłoszoną w dniu 22 sierpnia 2023 Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory polegającą na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego (z grudnia 2021 r.) wraz załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami jakie zostały opublikowane pisemnie w formie komunikatów przez Komisję Przetargową Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. w trakcie niniejszej procedury na stronie internetowej www.gapr.pl (dalej SIWP) i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję informacje / warunki w nich zawarte,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWP nr GAPR – DIPZN / 643 /23/W,

- dane zawarte w Ofercie są zgodne z prawdą,

- jestem świadoma/y, iż zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- cena oferty stanowi ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i wszystkich niezbędnych świadczeń wynikających z procesu inwestycyjnego, nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost w SIWP, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz poniesienia kosztów ich spełnienia i realizacji,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż za ustalenie ilości pracy i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Oferent,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji Umowy na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWP nr GAPR – DIPZN / 643 / 23 /W ani po jej zakończeniu,

- zapoznałem/am się z lokalizacją przedmiotu zamówienia oraz lokalizacją (Żorski Park Przemysłowy zlokalizowany pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory) i stanem technicznym instalacji wymaganych przy podłączeniu oświetlenia awaryjnego,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż obowiązującą podstawą do wyceny wartości robót i dostaw są zapisy SIWP oraz przeprowadzona wizja lokalna a załączniki graficzne mają charakter pomocniczy; modernizacja oświetlenia awaryjnego polega częściowo na wymianie oświetlenia istniejącego, a częściowo na montażu dodatkowych punktów oświetlenia (wraz z utylizacją wszelkich odpadów), co wymaga uszczegółowienia w trakcie wizji lokalnej przed złożeniem oferty,

- udzielę gwarancji i rękojmi na wykonane prace przez okres 3 (słownie: trzech) lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego „bez uwag”,

- pozostaję związany ofertą na czas 20 (słownie: dwudziestu) dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- wymagane wadium zostało wniesione przez Oferenta w wysokości, terminie i formie wskazanych w SIWP,

- akceptuję wzór umowy na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego, który  stanowi załącznik nr 5 do SIWP i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do jej podpisania w Gliwicach (w miejscu wskazanym przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o. o.) w okresie związania ofertą,

- brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. X SIWP,

- przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku niewystarczającego finansowania przedmiotu zamówienia, a Oferentowi nie będą przysługiwały 
w związku z tym żaden roszczenia,

- przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a Oferentowi nie będą przysługiwały w związku z tym żaden roszczenia,

- przyjmuję do wiadomości możliwość przyjęcia oferty jedynie na część przedmiotu zamówienia, tj. na wymianę mniejszej liczby oświetlenia awaryjnego niż pierwotnie planowana w pkt II.4) SIWP, przy uwzględnieniu, że wysokość wynagrodzenia będzie wówczas ustalona stosownie do ceny za wymianę jednej sztuki oprawy oświetleniowej i pomnożona przez ostatecznie zamówioną liczbę opraw.

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne/ uzyskałem/am przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby/osób uprawionej/uprawnionych

do reprezentowania Oferenta