Załącznik nr 2 do SIWP

………………………………………………….				…..……………………………………..

Nazwa i adres Oferenta 						Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

- Zamawiający:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

- Oferent:

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Adres |  |
| Adres korespondencyjny |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |

- Wycena zamówienia:

Odpowiadając na postępowanie przetargowe nr GAPR – DPRJ /829/22 /W opublikowane na stronie www.gapr.pl w dniu 5 sierpnia 2022 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory polegającą na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021r., oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:

| L.p. | Żorski Park Przemysłowy ul. Boczna 8, 44-240 Żory | Producent / model urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) | cena NETTO za montaż 1szt. urządzenia | cena NETTO RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNEK 1 |  |  |  |  |
|  | HOLL [6] |  |  |  |  |
| 1. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
| 2. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | OCHRONA [5] |  |  |  |  |
| 3. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA |  |  |  |  |
| 4. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
| 5. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
| 6. | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 7. | W131 Uchwyt ścienny |  | 1 |  |  |
|  | KOMUNIKACJA PARTER |  |  |  |  |
| 8. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 9 |  |  |
| 9. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | KOMUNIKACJA PIĘTRO |  |  |  |  |
| 10. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 5 |  |  |
| 11. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 12. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 5 |  |  |
| 13. | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 5 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 1 |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK 2 |  |  |  |  |
|  | WEJŚCIE [1] |  |  |  |  |
| 14. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 15. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA [3] |  |  |  |  |
| 16. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 17. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 18. | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
| 19. | W131 Ucgwyt ścienny |  | 1 |  |  |
| 20. | C102 Uchwyt sufitowy |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ [4] |  |  |  |  |
| 21. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 7 |  |  |
| 22. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA [5] |  |  |  |  |
| 23. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 24. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
| 25. | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
| 26. | W131 Uchwyt ścienny |  | 1 |  |  |
| 27. | C102 Uchwyt sufitowy |  | 1 |  |  |
|  | W.C NIEPEŁNOSPRAWNI [10] |  |  |  |  |
| 28. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | UMYWALNIA [12] |  |  |  |  |
| 29. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | SZATNIA [13] |  |  |  |  |
| 30. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ [16] |  |  |  |  |
| 31. | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
| 32. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ [20 i 21] |  |  |  |  |
| 33. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 14 |  |  |
| 34. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 8 |  |  |
| 35. | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | [26] |  |  |  |  |
| 36. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | [27] |  |  |  |  |
| 37. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | [28] |  |  |  |  |
| 38. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [29] |  |  |  |  |
| 39. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
| 40. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [30] |  |  |  |  |
| 41. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [31] |  |  |  |  |
| 42. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [32] |  |  |  |  |
| 43. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [33] |  |  |  |  |
| 44. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [39] |  |  |  |  |
| 45. | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
| 46. | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
| 47. | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [40] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [41] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [42] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [43; 44; 45] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | [46] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [47] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [48] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 7 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 7 |  |  |
|  | KOMUNIKACJA PIĘTRO |  |  |  |  |
|  | HYBRYD KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 2 |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK 3 |  |  |  |  |
|  | KORYTARZ KENNAMETAL [14] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | W.C NIEPEŁNOSPRAWNI KENNAMETAL [9] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | SZATNIA KANNAMETAL [12] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | WEJŚCIE [6] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA [5] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | W131 Uchwyt ścienny |  | 2 |  |  |
|  | C102 Uchwyt sufitowy |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ PRAWY PARTER [2] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 5 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI [3] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | HALA 1 KENNAMETAL [4] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 20 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | HALA 2 KENNAMETAL [22] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 5 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 3 KENNAMETAL [1a] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 5 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 4 Z REGAŁAMI [1] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 12 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 8 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HALA 5 (SPAWANIE) [1b] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN [17] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN [16] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN KENNAMETAL [15] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | MAGAZYN 4 KENNAMETAL [7] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZYK KENNAMETAL [10] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | KORYTARZ I PIĘTRO LEWY |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | KORYTARZ I PIĘTRO PRAWY |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | KORYTARZ II PIĘTRO LEWY |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | KORYTARZ II PIĘTRO PRAWY |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 3 |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK 4 |  |  |  |  |
|  | KORYTARZ |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSK 1 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSK 2 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | [21] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [20] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | [16] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [17] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | [19] WYMIENNIKOWNIA |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 4 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 4 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 4 |  |
|  | BUDYNEK 5 |  |  |  |  |
|  | [1.1] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 7 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | [1.2] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [1.3] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [1.4] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.5] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 13 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | WEJŚCIE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA |  |  |  |  |
|  | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 7 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | W131 Uchwyt ścienny |  | 4 |  |  |
|  | C102 Uchwyt sufitowy |  | 3 |  |  |
|  | [1.6] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.7] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.9] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.11] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.12] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | [1.13] WC NIEPEŁNOSPRAWNI |  |  |  |  |
|  | HYBRYD KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [1.19] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | [1.20] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 13 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 13 |  |  |
|  | ŁAZIENKA [2.8] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.2] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.4] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.11] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [2.3] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | ŁAZIENKA [3.8] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.2] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.4] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.11] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [3.3] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 9 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | [4.1] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | C102 Uchwyt sufitowy |  | 1 |  |  |
|  | [4.3] |  |  |  |  |
|  | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | C102 Uchwyt sufitowy |  | 1 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 5 |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK 6 |  |  |  |  |
|  | KLATKA SCHODOWA |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD SU KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | W131 Uchwyt ścienny |  | 1 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | WC NIEPEŁNOSPRAWNI |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI 1 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | SZATNIA + NATRYSKI 2 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ 2 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ (DŁUGI) |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 7 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | WYMIENNIKOWNIA |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 1 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 2 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 3 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 4 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 5 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 6 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 7 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 8 - pomieszczenie konserwatorów GAPR |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 9 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 4 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 10 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 1 |  |  |
|  | WARSZTAT 11 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | WARSZTAT 12 |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 3 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 1 |  |  |
|  | KORYTARZ PIĘTRO |  |  |  |  |
|  | HYBRYD KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 5 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 4 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 6 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 6 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 6 |  |  |  |  |
|  | BUDYNEK 8 |  |  |  |  |
|  | WNĘTRZE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT |  | 3 |  |  |
|  | HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S |  | 2 |  |  |
|  | ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
|  | HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 |  | 2 |  |  |
|  | UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT |  | 2 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE CENA NETTO BUDYNEK 8 |  |  |  |  |
|  |  | ŁĄCZNIE CENA NETTO OFERTY |  |

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z ogłoszoną w dniu 05.08.2022r. Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory polegającą na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego (z grudnia 2021 r.) wraz załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami jakie zostały opublikowane pisemnie w formie komunikatów przez Komisję Przetargową Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. w trakcie niniejszej procedury na stronie internetowej www.gapr.pl (dalej SIWP) i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję informacje / warunki w nich zawarte,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWP nr GAPR – DPRJ /829/ 22 /W,

- dane zawarte w Ofercie są zgodne z prawdą,

- jestem świadoma/y, iż zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- cena oferty stanowi ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i wszystkich niezbędnych świadczeń wynikających z procesu inwestycyjnego, nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost w SIWP, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz poniesienia kosztów ich spełnienia i realizacji,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż za ustalenie ilości pracy i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Oferent,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji Umowy na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWP nr GAPR – DPRJ / 829/22 / W ani po jej zakończeniu,

- zapoznałem/am się z lokalizacją przedmiotu zamówienia oraz lokalizacją (Żorski Park Przemysłowy zlokalizowany pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory) i stanem technicznym instalacji wymaganych przy podłączeniu oświetlenia awaryjnego,

- przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż obowiązującą podstawą do wyceny wartości robót i dostaw są zapisy SIWP oraz przeprowadzona wizja lokalna a załączniki graficzne mają charakter pomocniczy; modernizacja oświetlenia awaryjnego polega częściowo na wymianie oświetlenia istniejącego, a częściowo na montażu dodatkowych punktów oświetlenia (wraz z utylizacją wszelkich odpadów), co wymaga uszczegółowienia w trakcie wizji lokalnej przed złożeniem oferty,

- udzielę gwarancji i rękojmi na wykonane prace przez okres 3 (słownie: trzech) lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego „bez uwag”,

- pozostaję związany ofertą na czas 20 (słownie: dwudziestu) dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- wymagane wadium zostało wniesione przez Oferenta w wysokości, terminie i formie wskazanych w SIWP,

- akceptuję wzór umowy na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego, który  stanowi załącznik nr 5 do SIWP i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do jej podpisania w Gliwicach (w miejscu wskazanym przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o. o.) w okresie związania ofertą,

- brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. X SIWP,

- przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku niewystarczającego finansowania przedmiotu zamówienia, a Oferentowi nie będą przysługiwały 
w związku z tym żaden roszczenia,

- przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a Oferentowi nie będą przysługiwały w związku z tym żaden roszczenia,

- przyjmuję do wiadomości możliwość przyjęcia oferty jedynie na część przedmiotu zamówienia, tj. na wymianę mniejszej liczby oświetlenia awaryjnego niż pierwotnie planowana w pkt II.4) SIWP, przy uwzględnieniu, że wysokość wynagrodzenia będzie wówczas ustalona stosownie do ceny za wymianę jednej sztuki oprawy oświetleniowej i pomnożona przez ostatecznie zamówioną liczbę opraw.

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne/ uzyskałem/am przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby/osób uprawionej/uprawnionych

do reprezentowania Oferenta